## Foglio3
|  | Via Martiri della Libertà 69 48024 Massa Lombarda Ra Italy Tel. +39 (0)545 971074 - Fax +39 (0)545 985273 info@teknosoluzioni.it - www.teknosoluzioni.it | Listino 2011
|  |  | Glow wire 650° |  | SCONTO %
|  |  | Prezzo di listino | Pezzi ogni confezione | 0 | Quantità in ordine | Totale ordine a prezzo scontato | Volume in mc dell'ordine
Codice prodotto | immagine prodotto | Descrizione prodotto
| 03 series | temp.max 120°,max lamp.50 W glow wire 650°
TEKPF03A |  | SCATOLA PORTA FARETTO UNIVERSALE ALTA | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
TEKPF03 |  | SCATOLA PORTA FARETTO UNIVERSALE BASSA | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
TEKPF03A/T |  | SCATOLA PORTA FARETTO ALTA CON ALLOGGIO TRASFORMATORE | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0
TEKPFAP/S |  | SISTEMA APPLICATIVO | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0
| 05 series | temp.max 120°,max lamp.75 W glow wire 650°
TEKPF05 |  | SCATOLA PORTA FARETTO sino a diametri 150 MM | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0
TEKPF05/Tshort |  | SCATOLA PORTA FARETTO sino a diametri 150 MM con alloggio trasformatore ridotto. Per trasf elettronico 50/100W | 16.8 | 10 | 16.8 | 0 | 0 | 0
TEKPF05/T |  | SCATOLA PORTA FARETTO sino a diametri 150 MM con alloggio trasformatore grande. | 23 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0
TEKPF GRILL05 R |  | GRIGLIA UNIVERSALE di compensazione PER FARETTI ROTONDI di diametro da 20 A 150 MM | 3.5 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 0
TEKPF GRILL05 Q |  | GRIGLIA UNIVERSALE di compensazione PER FARETTI QUADRATI di lato da 18 a 100 mm | 3.5 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 0
| 06 series | temp.max 120°,max lamp.100 W glow wire 650°
TEKPF06 |  | SCATOLA PORTA FARETTO sino a DIAMETRI 210 MM | 23.28 | 5 | 23.28 | 0 | 0 | 0
TEKPF06/T |  | SCATOLA PORTA FARETTO sino a DIAMETRI 210 MM con alloggio trasformatore | 35.28 | 10 | 35.28 | 0 | 0 | 0
TEKPF06/ Tshort |  | SCATOLA PORTA FARETTO sino a DIAMETRI 210MM con alloggio trasformatore ridotto | 30.08 | 10 | 30.08 | 0 | 0 | 0
TEKPF GRILL06 R |  | GRIGLIA UNIVERSALE di compensazione PER FARETTI QUADRATI di lato da 18 a 100 mm | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0
TEKPF GRILL06 Q |  | GRIGLIA UNIVERSALE di compensazione PER FARETTI ROTONDI di diametro da 20 A 210 mm | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0
TEKPF06/220 |  | SCATOLA PORTA FARETTO sino a DIAMETRI 220 mm | 23.28 | 5 | 23.28 | 0 | 0 | 0
TEKPF06/230 |  | SCATOLA PORTA FARETTO sino a DIAMETRI 230 mm | 23.28 | 5 | 23.28 | 0 | 0 | 0
TEKPF06/240 |  | SCATOLA PORTA FARETTO sino a DIAMETRI 240 mm | 23.28 | 5 | 23.28 | 0 | 0 | 0
TEKPF06/180/Q |  | SCATOLA PORTA FARETTO CON FORO QUADRATO LATO 180 mm | 23.28 | 4 | 23.28 | 0 | 0 | 0
TEKPF06/180/TQ |  | SCATOLA PORTA FARETTO CON FORO QUADRATO LATO 180 mm con alloggio trasformatore grande (possibile anche ridotto) | 35.28 | 8 | 35.28 | 0 | 0 | 0
| accessory | temp.max 120°, max transfo.150 W ,glow wire 650°
TEKPFT |  | Tunnel alloggio trasformatore e/o canalizzazione per sistema modulare o recupero del calore | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0
TEKPFT short |  | SHORT alloggio trasformatore per la TEKPF05 | 6.8 | 10 | 6.8 | 0 | 0 | 0
TEKPF04/T |  | ALLOGGIO CONNESSIONE ELETTRICA O TRASFORMATORE per la serie 04 per cartongesso o legno | 8 | 70 | 8 | 0 | 0 | 0
E' disponibile un test di temperatura. | 04 series | Temp. Max. 130° , Max lamp 20 W, glow wire 850° | Glow wire 850°
TEKPF04/44 |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 44 mm diametro | 7.2 | 100 | 7.2 | 0 | 0 | 0
TEKPF04/50 |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 50 mm diametro | 7.2 | 80 | 7.2 | 0 | 0 | 0
TEKPF04/57 |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 57mm diametro | 7.2 | 70 | 7.2 | 0 | 0 | 0
TEKPF04/63 |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 63 mm diametro | 8 | 70 | 8 | 0 | 0 | 0
TEKPF04/70 |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 70 mm diametro | 8 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0
TEKPF04/76 |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 76 mm diametro | 8 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0
TEKPF04/83 |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 83 mm diametro | 8.8 | 36 | 8.8 | 0 | 0 | 0
TEKPF04/89 |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 89 mm diametro | 8.8 | 36 | 8.8 | 0 | 0 | 0
TEKPF04/96 |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 96 mm diametro | 9.2 | 20 | 9.2 | 0 | 0 | 0
TEKPF04/105 |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 105 mm diametro | 9.2 | 16 | 9.2 | 0 | 0 | 0
E' disponibile un test di temperatura. | 04 series | Temperatura max 170°. Lampada massima 35W se 12v. , o 50 W se GU 10 . | Glow wire 850°
TEKPF04/63H |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 63 mm diametro | 10.4 | 72 | 10.4 | 0 | 0 | 0
TEKPF04/70H |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 70 mm diametro | 10.4 | 60 | 10.4 | 0 | 0 | 0
TEKPF04/76H |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 76 mm diametro | 10.4 | 45 | 10.4 | 0 | 0 | 0
TEKPF04/83H |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 83 mm diametro | 10.4 | 36 | 10.4 | 0 | 0 | 0
E' disponibile un test di temperatura. | 04 series | Temperatura massima 170°. Adatte per Lampade max 50 W , anche a 12V . | Glow wire 850°
TEKPF04/89H |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 89 mm diametro | 11.2 | 36 | 11.2 | 0 | 0 | 0
TEKPF04/96H |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 96 mm diametro | 11.2 | 20 | 11.2 | 0 | 0 | 0
TEKPF04/105H |  | SCATOLA PORTA FARETTO della serie 04 per cartongesso o legno, sino a 105 mm diametro | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE COSTO ORDINE |  |  |  |  | 0
|  | VOLUME TOTALE IN MC. DELL'ORDINE | [5 empty] | 0
|  | TOTALE euro pallets (80x120 h.230 cm.) DELL'ORDINE | [5 empty] | 0
|  | TOTALE PESO approssimativo (Kg.) della merce. | [5 empty] | 0
Coordinate bancarie per eventuali bonifici it90c0620567570 cc4030011042 bicbarmit2f
Tekno Soluzioni srl – Via Martiri della libertà 69 – 48024 Massa Lombarda (RA) ITALY P.IVA 01453490391 – REA n.160315 Reg.Impr.n.RA 4494/1999 t. 0545 971074 fax 0545 985273 www.teknosoluzioni.it info@teknosoluzioni.it
Note: